## Sheet1
S10 | [5 empty] | Página |  | 1
Presupuesto
Presupuesto | 0403020 | TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE UNA RED DE DATOS Y COMUNICACIONES EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Subpresupuesto | 005 | ALIMENTADORES
Cliente | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA |  |  |  | Costo al |  | 27/05/2019
Lugar | LIMA - LIMA - LA MOLINA
Item | Descripción |  | Und. | Metrado | Precio S/. |  | Parcial S/.
06 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 2886913.73
06.01 | TABLEROS | [5 empty] | 195158.2
06.01.01 | TABLERO GENERAL - TG1 |  | und | 1 | 62826.83 |  | 62826.83
06.01.02 | TABLERO GENERAL - TG2 |  | und | 1 | 57648.39 |  | 57648.39
06.01.03 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA |  | und | 1 | 74682.98 |  | 74682.98
06.02 | TRANSFORMADORES y UPS | [5 empty] | 1234257.95
06.02.01 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  | glb | 1 | 451792.99 |  | 451792.99
06.02.02 | TRANSFORMADORES DE 380/220V |  | glb | 1 | 386171.97 |  | 386171.97
06.02.03 | UPS - VER NOTA |  | glb | 1 | 396292.99 |  | 396292.99
06.03 | ALIMENTADORES | [5 empty] | 1457497.58
06.03.01 | CABLE N2XOH (3-1x25 + 1 x25(N)) mm2 + 1x16(T) NH-80 |  | m | 178 | 56.3 |  | 10021.4
06.03.02 | CABLE N2XOH (3-1x35 + 1 x35(N)) mm2 + 1x25(T) NH-80 |  | m | 225.5 | 82.28 |  | 18554.14
06.03.03 | CABLE N2XOH (3-1x50 + 1x50(N)) mm2 + 1x35(T) NH-80 |  | m | 63 | 124.71 |  | 7856.73
06.03.04 | CABLE N2XOH (3-1x95 + 1 x95(N)) mm2 + 1x70(T) NH-80 |  | m | 572.5 | 186.09 |  | 106536.53
06.03.05 | CABLE N2XOH (3-1x120 + 1 x120(N)) mm2 + 1x95(T) NH-80 |  | m | 445 | 215.13 |  | 95732.85
06.03.06 | CABLE N2XOH (3-1x150 + 1 x150(N) mm2 + 1x120(T) NH-80 |  | m | 334.5 | 269.13 |  | 90023.99
06.03.07 | CABLE N2XOH (3-1x185 + 1 x185(N) mm2 + 1x150(T) NH-80 |  | m | 1226 | 384.83 |  | 471801.58
06.03.08 | CABLE N2XOH (3-1x300 + 1 x300(N) mm2 + 1x240(T) NH-80 |  | m | 873 | 508.88 |  | 444252.24
06.03.09 | ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION HACIA SUB TABLEROS - VARIOS |  | m | 600 | 17.22 |  | 10332
06.03.10 | ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION HACIA SUB TABLEROS - VARIOS 2 |  | m | 600 | 14.15 |  | 8490
06.03.11 | CABLE NLT 2x2.5 mm2 |  | m | 200 | 3.08 |  | 616
06.03.12 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm |  | m | 198 | 12.04 |  | 2383.92
06.03.13 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm |  | m | 100 | 21.23 |  | 2123
06.03.14 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm |  | m | 1169 | 25.16 |  | 29412.04
06.03.15 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 100 mm |  | m | 3788 | 42.07 |  | 159361.16
07 | COMUNICACIONES | [5 empty] | 194172.67
07.01 | FIBRA OPTICA |  | m | 3511 | 20.61 |  | 72361.71
07.02 | ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA |  | m | 1 | 37545.8 |  | 37545.8
07.03 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm |  | m | 940 | 21.23 |  | 19956.2
07.04 | TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 80 mm |  | m | 2556 | 25.16 |  | 64308.96
08 | VARIOS | [5 empty] | 1256996.37
08.01 | BUZON PARA RED DE BAJA TENSION |  | und | 42 | 4435.41 |  | 186287.22
08.02 | BUZON PARA COMUNICACIONES |  | und | 46 | 2435.41 |  | 112028.86
08.03 | TRAZO Y REPLANTEO - ELECTRICAS |  | m | 1238 | 6.84 |  | 8467.92
08.04 | TRAZO Y REPLANTEO - COMUNICACIONES |  | m | 1266 | 6.84 |  | 8659.44
08.05 | RELLENO Y COMPACTACION - ELECTRICAS |  | m3 | 745.2 | 84.02 |  | 62611.7
08.06 | RELLENO Y COMPACTACION - COMUNICACION |  | m3 | 459.2 | 84.02 |  | 38581.98
08.07 | CONCRETO EN PROTECCION A TUBERIAS f'c= 140 kg/cm2 |  | m3 | 120 | 461.26 |  | 55351.2
08.08 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL |  | m3 | 1600 | 146.75 |  | 234800
08.09 | DUCTO DE CONCRETO 4 VIAS |  | und | 100 | 70.86 |  | 7086
08.10 | POZO DE TIERRA |  | und | 8 | 1588.6 |  | 12708.8
08.11 | CONDUCTOR DESNUDO 50 mm2 |  | m | 100 | 20.16 |  | 2016
08.12 | TABLERO DE DISTRIBUCION |  | glb | 7 | 3792.99 |  | 26550.93
08.13 | GRUPO ELECTROGENO DE 700kW |  | glb | 1 | 501846.32 |  | 501846.32
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 4338082.77
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 433808.28
| UTILIDAD |  |  |  | 347046.62
-------------------
| SUBTOTAL |  |  |  | 5118937.67
| IGV |  |  |  | 921408.78
==============
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 6040346.45
NOTA
SON: SEIS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 45/100 NUEVOS SOLES